Информация

о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»                          за 12  месяцев  2018 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Школьненского  с/п

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т  Краснодарского края  № 46/2017-ВК от 06.12.2017г.:

с 01.01.2018 г по 30.06.2018 г — 43,20 руб/м3,

с 01.07.2018 г по 31.12.2018г - 43,26 руб/м3.

В производственном процессе эксплуатируется 1 артезианская скважина производительностью  6,5 м3/час.  Общая протяженность водопроводных сетей 3,5 км. с общим износом-  75 %

Обеспечено централизованным водоснабжением - 57 человек и 2 социально значимых объекта.

За 12 месяцев 2018 года подъем  воды  составил 7,82 тыс. м3, реализовано потребителям — 3,2 тыс. м3, в том числе населению — 2,9 тыс.м3.

Во исполнение производственной программы предприятие  оказывает услуги населению по холодному водоснабжению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дизинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды  привлечена  лаборатория  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследована 21 проба воды  с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.                                                                                                       Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | В 1 мл - 6 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,13 | 0,28 | 39,9 | 23 | 0,14 | 0.010 | 0,95 | 0,11 | 0,18 | 21,4 | 3,8 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 5,2 | 0,6 | 0,29 |

За прошедший период выполнены основные  мероприятия:                                                             - обнаружено и локализованно 16 повреждений на водопровододных сетях,                             - проведена замена  ДУ на водонапорной башне с. Школьного, ул.Веселая,

- заменена запорно-регулирующая арматура в количестве 1 шт,                                          - проведен ремонт водонапорной башни Рожновского с. Школьное, ул. Веселая,

- произведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зоне санитарной охраны артезианской скважины с. Школьного.